## List1
TROŠKOVNIK ZA PREDMET NABAVE GRADNJA GROBNICA
Zidana tipska grobnica 2 m dubine od betonskih blokova 20 cm debljine zida, sa gornjom armirano bet. pločom MB 20 debljine 8 cm koja ima potrebni otvor za upuštanje lijesa. U cijeni je sadržan pokretni armirani bet. poklopac debljine 5 cm, dimenzija 190×90 cm, za zatvaranje grobnice, iskop zemljanog materijala za tijelo grobnice sa deponiranjem viška na određenu deponiju za tu namjenu do 100 m udaljenosti. Dno grobnice poravnato i nasuto je šljunkom. Okoliš grobnice nakon dovršenja urediti, a sav višak ukloniti na predviđeno mjesto. U stavci uračunat sav rad i potrebni materijal, i to za:
Redni broj | Naziv radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a)
1. | Dvostruka grobnica dimenzije š=2,00 m i d=2,60 m Potreban rad i materijal: - iskop 12,0 m3 - betoniranje (sa armaturom i oplatom) 1,9 m3 - zidanje (sa armaturom i oplatom) 3,0 m3 | kpl | 9 | 0 | 0
2. | Jednostruka grobnica dimenzije š=1,20 m i d=2,60 m Potreban rad i materijal: - iskop 10,0 m3 - betoniranje (sa armaturom i oplatom) 1,6 m3 - zidanje (sa armaturom i oplatom) 2,5 m3 | kpl | 2 | 0 | 0
3. | Betonirani ophod sa svih 4 strane grobnice širine 30–50 cm, debljine ploče 10 cm. U stavku uračunati: kombinirani strojni i ručni iskop, nasip tamponskog šljunka (0–32 mm) cca 0,6 m³ zajedno sa razastiranjem, oplatu, betoniranje i sve potrebne radnje do potpune gotovosti ophoda (bez završne obloge). Okoliš grobnice nakon dovršenja urediti, a sav višak ukloniti na predviđeno mjesto. U stavci uračunat sav rad i potrebni materijal za ophod oko jednostruke ili dvostruke grobnice. | kpl | 11 | 0 | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
NAPOMENA:
U navedene cijene nije uračunato završno vanjsko ili unutarnje oblaganje grobnica, odnosno nadgrobni spomenik i druga vanjska ili unutarnja dorada, oblaganjem kamenom, kulirom i sl. tehnikama.